|  |  |
| --- | --- |
| Auftraggeber | |
| Firma |  |
| Adresse |  |
| Ansprechpartner |  |
| Bestellnummer |  |
| Angebotsnummer |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Probeninformation |  |
| Probenbezeichnung  (Produktname) |  |
| REF / LOT |  |
| Sterilisationsdatum / -Charge |  |
| Desorptionszeit |  |

Wenn Sie uns mit Arzneimittel beschichtete Medizinprodukte zur Analyse zuschicken, bitte

kennzeichnen Sie diese entsprechend. Und senden Sie uns ein Sicherheitsdatenblatt der

Substanz mit.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Messinformation | | | Anzahl Messungen | Grenzwerte | | |
|  | EO simuliert | 24h, 37°C mit H­2O nach K4.2 |  |  | | |
|  | EO erschöpfend | 3h, 70°C mit Ethanol nach K4.4 |  |  | | |
|  | ECH simuliert | 24h, 37°C mit H­2O nach K4.7 |  |  | | |
|  | ECH erschöpfend | 24h, 25°C mit H­2O nach K4.8 |  |  | | |
|  | EG simuliert | 24h, 37°C mit H­2O |  |  | | |
|  | EG erschöpfend | 24h, 25°C mit H­2O |  |  | | |
| Zusätzliche Informationen bei Überschreitung der Grenzwerte benötigt | | | | | JA | Nein |

|  |  |
| --- | --- |
| Regulatorische Anforderungen an die Testung\* | |
| Gute Laborpraxis (GLP) | Gute Herstellungspraxis (GMP) |

\*Bitte beachten Sie:

Die Erfüllung der Anforderungen sind mit einer erhöhten Bearbeitungszeit sowie mit höheren Kosten verbunden.

Bemerkungen z.B. Temperaturänderungen oder Zeitveränderungen bei der Extraktion oder Warnhinweise



Bitte senden Sie uns zusätzlich ein unsteriles Produkt als Blindprobe zu.

Berichterstattung

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zusätzliche Informationen bei Überschreitung der Grenzwerte benötigt | ja | nein |
| Sprache | Deutsch | Englisch |

Datenschutzerklärung\* Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und bin damit einverstanden.

Datenschutzhinweis nach Artikel 13 DSGVO: Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie damit einverstanden sind, dass die SAS hagmann GmbH & Co.KG die von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten nach den Bestimmungen der DSGVO und des Bundesdatenschutzgesetzes verarbeitet werden. Die Verarbeitung erfolgt ausschließlich zur ordnungsgemäßen Abwicklung Ihrer Anfrage und eines hierdurch unmittelbar begründeten Vertragsverhältnisses und beruht daher auf Art. 6 Abs. 1 lit. a und lit. b DSGVO. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die vorgenannten Zwecke nicht mehr benötigt werden. Eine Weitergabe an Dritte ohne ihre Einwilligung findet nicht statt. Näheres entnehme Sie unter www.sas-hagmann.com abrufbaren Datenschutzerklärung.

|  |  |
| --- | --- |
| Unterschrift Auftraggeber |  |